Załącznik Nr 1 – Wysypisko Słonów.

1. Zakres analiz – Woda podziemna

Nazwa

pH

Ołów (Pb)

Kadm (Cd)

Miedż (Cu)

Cynk(Zn)

Chrom (VI)

Rtęć (Hg)

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Poziom lustra wody

Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C

2. Zakres analiz Biogaz ( Emisja i skład gazu składowiskowego wg rozporządzenia)

Nazwa

Prędkość objętościowa wypływu gazu

Stężenie % tlenu (O2)

Stężenie % dwutlenku węgla (CO2)

Stężenie % metanu (CH4)

Emisja tlenu (O2)

Emisja dwutlenku węgla (CO2)

Emisja metanu (CH4)

3. Zakres analiz : Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego

Nazwa

Ciśnienie absolutne gazu

Emisja Dwutlenku węgla (CO2)

Emisja metanu (CH4)

Emisja tlenu (O2)

Prędkość objętościowa wypływu gazu

Stężenie % dwutlenku węgla (CO2)

Stężenie % metanu (CH4)

Stężenie % tlenu (O2)

Temperatura gazu

Wilgotność względna gazu

Załącznik Nr 2 Oczyszczalnia ścieków.

1. Analiza osadu czynnego

Nazwa

Indeks gęstości osadu czynnego

Sucha masa

Bakterie nitkowate

Struktura i organizmy żywe

Indeks objętości osadu

2. Analiza ścieku surowego

Nazwa

Zawiesina ogólna

ChZTCr

BZT5

Chlorki ( Cl)

Siarczany (SO42)

Indeks fenolowy (fenole lotne)

3. Analiza ścieku oczyszczonego.

Nazwa

Zawiesina ogólna

ChZTCr

BZT5)

Chlorki ( Cl)

Siarczany (SO42)

4. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania z oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie.

Raport powinien zawierać.

-  Podstawę formalną

- Wstęp

- Wyniki badań próbek osadów ściekowych oraz gleby:

Metody pobierania oraz badań osadu i gleby

Omówienie wyników badań

- Dawki osadu przy stosowaniu w celach rolniczych

- Wymagania kodeksu dobrej praktyki rolniczej w trakcie stosowania osadów ściekowych w celach nawozowych

- Zalecenia techniczne

- Zalecenia BHP

- Literatura

5. Analiza gleby pod zastosowanie osadów ściekowych. Do wyników należy dodać opinię interpretacyjną.

Nazwa

Odczyn (pH)

Fosfor przyswajalny

Kadm (Cd)

Miedź (Cu)

Nikiel (Ni)

Ołów (Pb)

Cynk (Zn)

Rtęć (Hg)

Chrom (Cr)

Grupa granulometryczna Cząstki iłowe < 0,02mm

Grupa granulometryczna – Pył 0,1-0,02 mm

Grupa granulometryczna – Piasek > 0,1mm

6. Analiza osadu ściekowego.

Nazwa

pH

Fosfor ogólny

Kadm (Cd)

Miedź (Cu)

Nikiel (Ni)

Ołów (Pb)

Cynk (Zn)

Rtęć (Hg)

Chrom (Cr)

Sucha masa

Substancja organiczna

Wapń (Ca)

Magnez (Mg)

Zawartość azotu amonowego

Zawartość azotu ogólnego

Obecność specyficznego DNA Salmonella sp.

Obecność Salmonella sp.

Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

7. Analiza wód powierzchniowych Rzeki Mierzęcka Struga.

Nazwa

BZT5

Zawiesina ogólna

Azot amonowy

Ortofosforany (PO43)

pH

Temperatura – pomiar w terenie

ChZTCr

Azot ogólny

Miano coli

Tlen rozpuszczony (mg/l)

Załącznik Nr 3 Wodociągi:

- Analiza wody uzdatnionej/surowej  Monitoring Kontrolny.

Nazwa

pH

Przewodność elektryczna właściwa (PWE) w temp. 25°C

Mętność

Barwa

Liczba progowa zapachu (TON)

Amonowy jon (NH4+)

Liczba bakterii grupy coli

Liczba Escherichia coli

Smak

- Analiza wody uzdatnionej Monitoring Przeglądowy.

Barwa

Zapach

Smak

Mętność

pH

Przewodność elektryczna właściwa (PWE) w temp. 25°C

Amonowy jon

Azotany

Azotyny

Mangan

Żelazo

Escerichia coli

Bakterie grupy coli

Enterokoki

Clostridium perfingens łącznie ze sporami

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h

Antymon

Bor

Aluminium

Arsen

Chrom

Kadm

Miedź

Nikiel

Ołów

Sód

Benzo(a)piren

Ʃ WWA

Bromiany

Cyjanki

1,2 – dichloroetan

Fluorki

Chlorki

Siarczany

Utlenialność

Pestycydy

Ʃ pestycydów

Rtęć

Selen

Ʃ trichloroetenu i tetrachloroetenu

Chlorki winylu

Ʃ THM

Ogólny węgiel organiczny

Twardość

Radon

Tryt

Dawka orientacyjna

Ra-226 I izotop radu

Ra – 228 izotop trytu

- Analiza ścieku popłucznego.

Nazwa

Zawiesina ogólna

ChZTCr

BZT5)

Chlorki ( Cl)

Siarczany (SO42)

Żelazo (Fe)

Załącznik Nr 4 Kotłownia

1. Analiza Ciepłęj Wody Użytkowej

Nazwa

Temperatura – pomiar w terenie

Liczba Legionella sp.